Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini

Lista posturilor de transformare din care se alimentează cu energie electrică sistemul de iluminat public al municipiului Sighișoara

| Nr. crt. | Locaţie post transformare | Nomenclatura postului de transformare în evidenţele SDEE Mureş, date energetice calculate/ măsurate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Localitatea Hetiur | PT-1, Hetiur, putere nom.= 100 kVA, Up/Us = 20 KV/0,23 kV, putere abs. calc.= 11,6 kW, putere aprobată =14,2 kW |
| 2 | str. Dealul Gării f. nr. | PT-2, putere nom.= 63 kVA, Up /Us = 20 kV / 0,4 kV, putere abs. calc. =1,235 kW, putere aprobată= 3 kW |
| 3 | str. Ecaterina Teodoroiu f. nr. | PT-3, putere nom. = 250 kVA, Up /Us = 20 kV /0,4 kV, putere abs. calc./măs.= 13,9 kW/14,7 kW, putere aprobată= 30 kW |
| 4 | str. Octavian Goga nr. 6 | PT-4, putere nom.= 400 kVA, Up /Us = 20 kV/0,4 kV, putere abs. calc./măs.= 27,2 kW/25 kW, putere aprobată= 45,1 kW |
| 5 | str. Horia Teculescu nr. 10 | PT-5, putere nom.= 400 kVA, Up /Us= 20 kV/0,4 kV, putere abs. calc./măs.= 10,2 kW/ 10 kW, putere aprobată = 40 kW |
| 6 | str. Cânepii nr. 2 | PT-6, putere nom.= 400 kVA, Up /Us = 20 kV/0,4 kV, putere abs. calc./ măs.= = 11,9 kW/ 12 kW, putere aprobată = 40 kW |
| 7 | str. Vlad Ţepeş f. nr. | PT-9, putere nom.= 630 kVA, Up /Us = 20 kV/ 0,4 kV, putere instalată = 630 kVA, putere abs. calc./măs. = 8,9 kW/ 10,2 kW, putere aprobată = 35 kW |
| 8 | str. Târnavei nr. 17 | PT-10, putere nom.= 400 kVA, Up /Us = 20 kV /0,4 kV, putere abs. calc./măs. = 12 kW/ 11 kW, putere aprobată= 40 kW |
| 9 | str. Traian f. nr. | PT-14, putere nom.= 630 kVA, Up/Us = 20 kV/0,4 kV, putere abs. calc./măs. = 17,8 kW/ 18 kW, putere aprobată = 32 kW |
| 11 | str. Mihai Viteazul nr. 7 D | PT-15, putere nom.= 630 kVA, Up/Us = 20 kV/0,4 kV, putere abs. calc./măs. = 7,7 kW/7 kW, putere aprobată = 32,4 KW |
| 12 | Cătunul Viilor f. nr. | PT-17, putere nom.= 400 kVA, Up/Us = 20 kV/ 0,4 kV, putere abs. calc. /măs. = 6,57 kW/ 7 kW, putere aprobată = 38 kW |
| 13 | str. Anton Pann nr. 18 A | PT-18, putere nom.= 250 kVA, Up/Us= 20 kV /0,4 kV, putere abs. calc./măs. = 9,37 kW/8,5 kW, putere aprobată = 40 kW |
| 14 | str. Nicolae Filipescu f. nr. | PT-20, putere nom.= 100 kVA, Up/Us = 20 kV/0,23 kV, putere abs. calc. = 8,49 kW, putere aprobată = 15 kW |
| 15 | str. Mihai Viteazu nr. 10 | PT-23, putere nom. = 400 kVA, Up/Us = 20 kV/ 0,4 kV, putere abs. calc./măs. = 25,44 kW/ 29 kW, putere aprobată = 35,2 kW |
| 16 | str. Viilor f. nr. | PT-24, putere nom.= 400 kVA, Up/Us = 20 kV/ 0,4 kV, putere abs. calc./măs.= 17,54 kW/ 13 kW, putere aprobată = 40 kW |
| 17 | str Ana Ipătescu nr.92 | PT-25, putere nom. = 630 kVA, Up/Us =20 kV/0,4 kV, putere abs. calc./măs. = 42,58 kW/ 44 kW, putere aprobată= 45,2 kW |
| 18 | str. Ecaterina Varga f. nr. | PT-26, putere nom.= 400 kVA, Up/Us =20 kV/ 0,4 kV, putere abs. măs. = 27,6 kW, putere aprobată = 50 kW |
| 19 | str. mitropolit Andrei Şaguna nr. 8 | PT-29, putere nom.= 250 kVA, Up/Us =20 kV/0,4 kV, putere abs. măs. = 20 kW, putere aprobată = 41 kW |
| 20 | str. Dumbravei f. nr. | PT-34, putere nom. = 400 kVA, Up/Us = 20 kV//0,4 k, putere abs. măs.2,5 kW, putere aprobată =10 kW |
| 21 | str. Mânăstirii f. nr. | PT-39, Cositorarilor, putere nom.= 630 kVA, Up/Us= 20 kV/0,4 kV, putere abs.max. măs. în prezent= 40 kW, putere aprobată = 65,1 kW |
| 22 | str. Florilor f. nr. | PT-44, neutilizat, de rezervă |
| 23 | Hula Daneş f. nr. | PT-46, putere nom.=100 kVA, Up/Us = 20 kV/ 0,230 kV, putere abs. calc. = 1,57 kW, putere aprobată = 2,2 kW |
| 24 | Venchi, f. nr. | PT-49, putere nom.= 100 kVA, Up/Us=20 kV/ 0,23 kV, putere abs. calc. = 10,41 kW, putere aprobată= 3 kW |
| 25 | str. Aurel Vlaicu f. nr. | PT-56, putere nom.= 100 kVA, Up/Us=20 kV/ 0,23 kV, putere abs calc.= 2,8kW, putere aprobată= 12 kW |
| 27 | str. Mihai Viteazul nr. 89 | PT-59, putere nom.= 250 kVA, Up/Us= 20 kV/ 0,4 kV, putere abs. măs. = 37 kW, putere aprobată = 50,6 kW |
| 28 | str. George Coşbuc f. nr. | PT-62, putere nom. = 630 kVA, Up/Us= 20 kV/0,4 kV, putere abs. măs. = 9 kW, putere aprobată = 42,1 kW |
| 29 | str. Mihai Viteazul nr. 117 | PT-63, putere nom.= 630 kVA, Up/Us= 20 kV/ 0,4 kV, putere abs. măs. = 4 kW, putere aprobată = 18,49 kW |
| 30 | str. Gării nr. 24 | PT-65, putere nom.=400 kVA, Up/Us=20 kV/ 0,4 kV, putere abs. măs. = 10 kW, putere aprobată = 15 kW |
| 31 | str. Axente Sever f. nr. | PT-75, putere nom.= 250 kVA, Up/Us=20 kV/ 0,4 kV, putere abs. măs. = 11 kW, putere aprobată = 30,2 kW |
| 32 | str. Crizantemelor f. nr. | PT-81, putere nom.= 400 kVA, Up/Us= 20 kV/ 0,4 kV, putere instalată = 1,235 kW, putere aprobată= 10,1 kW |

| 33 | str.Garoafelor f.nr. | PT-82, putere nom.= 400 kVA, Up/Us= 20 kV/ 0,4 kV, putere abs. măs. = 2,26 kW, putere aprobată = 11,2 kW |
| --- | --- | --- |
| 34 | str. Daliilor f. nr. | PT-84, putere nom.= 400 kVA, Up/Us= 20 kV/ 0,4 kV, putere abs.măs. = 9 kW, putere aprobată = 20,50 kW |
| 35 | str. Aurel Vlaicu f. nr. | PT-98, putere nom.= 100 kVA, Up/Us=20 kV/0,4 kV, putere abs. măs.= 13 kW, putere aprobată = 10 kW |

Șef Serviciu Tehnic, Investiții- Urmărire Contracte,

Monitorizare Servicii de Utilități publice,

ing. Puiu- Pavel Radu