## Sheet1
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, Calea Baratilor, nr.11, jud.Mures |  |  |  | Anexa 1
CUI RO1225869 J26/229/1998 |  |  |  | HCL
Lista tarifelor pentru lucrari intretinere sistem de iluminat public Municipiul Sighisoara
Nr | Operatie | Anexa | Tarif actual | Tarif propus | + / -
crt |  |  |  |  | (%)
1 | Montare sursa lumina cu vapori de mercur la înaltă presiune 125w | ANEXA 1 | 40 | 43.843 | 109.61
2 | Montare sursa lumina cu vapori de mercur la înaltă presiune 250w | ANEXA 2 | 40 | 68.109 | 170.27
3 | Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 100w | ANEXA 3 | 50 | 86.011 | 172.02
4 | Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 150w | ANEXA 4 | 60 | 87.954 | 146.59
5 | Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 250w | ANEXA 5 | 70 | 88.374 | 126.25
6 | Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 70w | ANEXA 6 | 50 | 85.665 | 171.33
7 | Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 400w | ANEXA 7 | --- | 121.491 | ---
8 | Montare dispozitiv amorsare surse lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice | ANEXA 8 | 35.01 | 111.354 | 318.06
9 | Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 125w | ANEXA 9 | 64.98 | 115.624 | 177.94
10 | Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 250w | ANEXA 10 | 80.01 | 195.624 | 244.5
11 | Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 80w | ANEXA 11 | 69.89 | 166.431 | 238.13
12 | Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 100w | ANEXA 12 | 70.02 | 121.032 | 172.85
13 | Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 150W | ANEXA 13 | 80.01 | 140.048 | 175.04
14 | Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 250W | ANEXA 14 | 95 | 191.088 | 201.15
15 | Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 400W | ANEXA 15 | 115.02 | 252.137 | 219.21
16 | Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 70W | ANEXA 16 | 70.02 | 162.065 | 231.46
17 | Montare cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 1x25mmp | ANEXA 17 | 5.99 | 7.147 | 119.32
18 | Montare cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 3x35+16mmp | ANEXA 18 | 10.98 | 11.092 | 101.02
19 | Montare cablu tip CYY 3x1,5mmp | ANEXA 19 | 1.98 | 20.623 | 1041.57
20 | Montare cablu tip CYY 3x2,5mmp | ANEXA 20 | 3.02 | 21.715 | 719.04
21 | Montare conductor tip FY 4 mmp | ANEXA 21 | 5 | 13.41 | 268.2
22 | Montare cablu flexibil tip MCCG 3x2,5mmp | ANEXA 22 | 5.99 | 24.104 | 402.4
23 | Montare contactor 115A | ANEXA 23 | 279.99 | 685.821 | 244.94
24 | Montare siguranţa MPR 160A | ANEXA 24 | 27.5 | 80.344 | 292.16
25 | Montare siguranţa MPR 63A | ANEXA 25 | 50 | 75.714 | 151.43
26 | Montare siguranţa tripolara automata 63A | ANEXA 26 | --- | 177.93 | ---
27 | Montare cleme de derivatie CDD 15 IL | ANEXA 27 | 15 | 39.545 | 263.63
28 | Montare consola scurta cu 2 bratari | ANEXA 28 | --- | 155.608 | ---
29 | Montare dispozitiv carja si bratari pt.montare corp de iluminat | ANEXA 29 | --- | 218.382 | ---
30 | Montare echipament de iluminat - clasic 250W – mercur | ANEXA 30 | 950 | 216.655 | 22.81
31 | Montare echipament de iluminat - clasic 250W – Vision 250W | ANEXA 31 | --- | 216.655 | ---
32 | Montare echipament de iluminat - clasic 125W – mercur | ANEXA 32 | --- | 126.637 | ---
33 | Montare echipament de iluminat - clasic 70W | ANEXA 33 | 800.01 | 126.637 | 15.83
34 | Montare echipament de iluminat ornamental - clasic 70w | ANEXA 34 | 950 | 453.603 | 47.75
35 | Montare echipament de iluminat - clasic 100W – mercur | ANEXA 35 | 850.01 | 216.655 | 25.49
36 | Montare echipament de iluminat- clasic 150W – mercur | ANEXA 36 | 880.02 | 216.655 | 24.62
37 | Montare echipament de iluminat- clasic 400W | ANEXA 37 | --- | 883.499 | ---
38 | Montare echipament de iluminat LED | ANEXA 38 | 1575 | --- | ---
39 | Montare echipament de iluminat LED 16W-58W |  | --- | 1886.969 | ---
39 | Montare echipament de iluminat LED 48W-94W | ANEXA 39 |  | 2526.887 | ---
40 | Ora manopera electrician pentru operatiuni nenormate | ANEXA 40 | 22.5 | 32.09 | 142.62
41 | Ora utilaj PRB pentru activitati nenormate | ANEXA 41 | 120 | 71.97 | 59.98
42 | Echipament de iluminat, demontare | ANEXA 42 | 50 | 104.06 | 208.12
43 | Echipament de iluminat, verificare generala si remontare | ANEXA 43 | 45 | 81.71 | 181.58
44 | Realizare echipament mansonare legătura | ANEXA 44 | 239.99 | 353.49 | 147.29
45 | Realizare echipament mansonare derivaţie | ANEXA 45 | 250.02 | 261 | 104.39
46 | Montare Întrerupător automat diferenţial | ANEXA 46 | 70.02 | 295.539 | 422.08
47 | Montare Întrerupător automat monopolar | ANEXA 47 | 35.01 | 30.663 | 87.58
48 | întreţinere cablu aerian | ANEXA 48 | 4.01 | 52.902 | 1319.25
49 | întreţinere cablu subteran | ANEXA 49 | 8.01 | 80.225 | 1001.56
50 | Întreţinere echipament de iluminat | ANEXA 50 | 45 | 46.484 | 103.3
51 | Montare releu crepuscular | ANEXA 51 | 420 | 161.658 | 38.49
52 | Executat săpătura manuala | ANEXA 52 | 114.5 | 116.808 | 102.02
53 | Executat masurari electrice | ANEXA 53 | 80 | 80.225 | 100.28
54 | Verificari | ANEXA 54 | 80 | 80.225 | 100.28
55 | Executat sapatura profil sant – taluz | ANEXA 55 | 115 | 110.295 | 95.91
56 | Realizare structura din beton B200 | ANEXA 56 | 380 | 386.714 | 101.77
57 | Montare cutie de distributie 4 circuite 160A | ANEXA 57 | 3800 | 1581.208 | 41.61
58 | Montare cleme intindere CIB | ANEXA 58 | --- | 67.448 | ---
59 | Montare clema electrica de interior | ANEXA 59 | 14.99 | 34.988 | 233.41
60 | Montare cleme de conexiuni electrice exterioare | ANEXA 60 | 19.98 | 40.028 | 200.34
58 | Ora stationare utilaj PRB pentru activitati nenormate | ANEXA II | --- | 36.77 | ---
59 | Tarif pe km utilaj PRB pentru activitati nenormate | ANEXA II | --- | 1.2 | ---
| DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR ECONOMIC
| ing.Oprea Mircea-Tonu | ec.Ferezan Claudiu-Aurelian
SEF SECTOR ILUMINAT PUBLIC
ing.Oltean Catalin Marius